## IV квартал 2023 г
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "КрасКом"
по состоянию на 30.12.2022 г
№ п/п | Наименование объекта (ПС, ТП, КТП), уровень напряжения, кВ |  |  | Наименование сетевой организации | Адрес расположения объекта (район, населенный пункт, улица) |  |  | Мощность
[8 empty] | установленная, МВА | фактическая загрузка, МВА | резерв/дефицит, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7
1 | ТП- | 451 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район | Кутузова ГДК "Кировский" | 0.25 | 0.204 | 0.046
2 | ТП- | 499 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район | Щорса, 29 | 0.4 | 0.272 | 0.128
| ТП- | 499 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.4 | 0.254 | 0.146
3 | ТП- | 4020 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район | Щорса, 30 А | 0.4 | 0.256 | 0.144
| ТП- | 4020 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.4 | 0.217 | 0.183
4 | ТП- | 4023 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район | Щорса, 41 Г | 0.63 | 0.16075 | 0.46925
| ТП- | 4023 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.63 | 0.236 | 0.394
5 | ТП- | 4026 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район | Щорса, 85 Д | 0.4 | 0.22 | 0.18
| ТП- | 4026 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район |  | 0.4 | 0.228 | 0.172
6 | ТП- | 4028 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район | Кутузова, 73 "А" | 1 | 0.29 | 0.71
| ТП- | 4028 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район |  | 1 | 0.236 | 0.764
7 | ТП- | 2 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 1 | 0.536 | 0.464
| ТП- | 2 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.479 | 0.521
8 | ТП- | 3 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 0.4 | 0.236 | 0.164
| ТП- | 3 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.359 | 0.271
9 | ТП- | 4 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 0.1 | 0.061 | 0.039
| ТП- | 4 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.1 | 0.058 | 0.042
10 | ТП- | 5 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 0.4 | 0.244 | 0.156
| ТП- | 5 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.208 | 0.192
11 | ТП- | 6 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 1 | 0.527 | 0.473
| ТП- | 6 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.498 | 0.502
13 | ТП- | 19А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Красноярский рабочий, 27 | 0.32 | 0.214 | 0.106
14 | ГПП- | 32 | 110/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 10 | 7 | 3
| ГПП- | 32 | 110/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 10 | 6.3 | 3.7
15 | ГПП- | 38 | 35/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 "А" | 10 | 6.89 | 3.11
| ГПП- | 38 | 35/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 10 | 7.32 | 2.68
16 | РП- | 56 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бакинских комиссаров, 1 | 0.56 | 0.423 | 0.137
| РП- | 56 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.75 | 0.533 | 0.217
17 | КТП- | 37-10-1 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 | 0.16 | 0.0746 | 0.0854
18 | КТП- | 37-10-2 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 | 0.16 | 0.0621 | 0.0979
19 | КТП- | 37-10-3 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 | 0.16 | 0.0709 | 0.0891
20 | КТП- | 41-16-2 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 83 | 0.16 | 0.0624 | 0.0976
21 | ТП- | 62 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 2-я Краснофлотская, 1 д | 0.25 | 0.16 | 0.09
| ТП- | 62 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.145 | 0.105
22 | ТП- | 63 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 2-я Краснофлотская, 20 а | 0.4 | 0.244 | 0.156
| ТП- | 63 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.279 | 0.121
23 | ТП- | 64 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | 2-я Краснофлотская, 15 а | 0.4 | 0.39 | 0.01
| ТП- | 64 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.185 | 0.065
24 | ТП- | 65 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак. комиссаров, 19 а | 1 | 0.379 | 0.621
| ТП- | 65 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.376 | 0.624
25 | ТП- | 77 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ползунова, 20 "Г" | 0.63 | 0.252 | 0.378
| ТП- | 77 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.117 | 0.283
26 | РП- | 102 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Томская, 4 | 1 | 0.658 | 0.342
| РП- | 102 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 1 | 0.457 | 0.543
28 | ТП- | 535 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | ул. Автомобилистов, 141 | 0.25 | 0.274 | -0.024
| ТП- | 535 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.274 | -0.024
29 | ТП- | 538 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Читинская, 6 г | 0.25 | 0.115 | 0.135
| ТП- | 538 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.098 | 0.152
30 | ТП- | 593 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Шинная, 26 г | 0.63 | 0.45035 | 0.17965
| ТП- | 593 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.42575 | 0.20425
31 | ТП- | 601 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.32 | 0.192 | 0.128
| ТП- | 601 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.24 | 0.16
32 | ТП- | 607 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Текстильщиков, 14 г | 0.25 | 0.11 | 0.14
33 | ТП- | 608 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Крылова, 6 г | 0.25 | 0.108 | 0.142
34 | ТП- | 609 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Песочная, 15 г | 0.63 | 0.232 | 0.398
| ТП- | 609 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.342 | 0.288
35 | ТП- | 610 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Песочная, 22 г | 0.63 | 0.399 | 0.231
| ТП- | 610 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.25 | 0.15
36 | ТП- | 613 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Пр. Красноярский рабочий, 26 а | 1 | 0.85 | 0.15
37 | ТП- | 614 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак. комиссаров, 50 г | 0.4 | 0.484 | -0.084
38 | ТП- | 616 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак. комиссаров, 40 д | 0.2 | 0.15124 | 0.048764
| ТП- | 616 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.32 | 0.243 | 0.077
39 | ТП- | 624 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бак. Комиссаров, 17 г | 0.4 | 0.284 | 0.116
| ТП- | 624 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.268 | 0.132
40 | КТПН | 627 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | ул. Ивченко, 24 | 0.4 | 0.18885 | 0.21115
41 | ТП- | 654 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | пос. Технический, 17 а | 0.25 | 0.189 | 0.061
| ТП- | 654 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.189 | 0.061
42 | ТП- | 655 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бак.комиссаров, 3 д | 0.4 | 0.264 | 0.136
| ТП- | 655 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.233 | 0.167
43 | ТП- | 656 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Пос.Бак. Комиссаров, 3г | 0.63 | 0.557 | 0.073
| ТП- | 656 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.557 | 0.073
44 | ТП- | 657 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бак.комиссаров, 13 а | 0.25 | 0.1825 | 0.0675
| ТП- | 657 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.25 | 0.18124 | 0.068764
45 | ТП- | 662 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Одесская, 3 а | 0.4 | 0.226 | 0.174
| ТП- | 662 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.226 | 0.174
46 | ТП- | 666 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | 26 Бак. Комиссаров, 36 г | 0.4 | 0.259 | 0.141
| ТП- | 666 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.244 | 0.156
47 | ТП- | 681 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 16 г | 0.4 | 0.355 | 0.045
48 | ТП- | 682 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 2 г | 0.4 | 0.352 | 0.048
49 | ТП- | 683 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 20 г | 0.32 | 0.398 | -0.078
50 | ТП- | 684 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 21г | 0.63 | 0.307 | 0.323
51 | ТП- | 685 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 13 г | 0.4 | 0.367 | 0.033
52 | ТП- | 686 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. Глинки, 7 г | 0.4 | 0.361 | 0.039
53 | ТП- | 705 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Коломенская,25 а , ДК | 0.4 | 0.221 | 0.179
| ТП- | 705 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.183 | 0.217
54 | ТП- | 727 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | пр. Красн. рабочий, 35 г | 0.4 | 0.308 | 0.092
| ТП- | 727 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.32418 | 0.07582
55 | ТП- | 777 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Мичурина, 14е | 0.63 | 0.352 | 0.278
| ТП- | 777 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.302 | 0.328
56 | ТП- | 783 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Парковая, 10 "А" | 0.32 | 0.284 | 0.036
| ТП- | 783 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.284 | 0.116
57 | КТП- | 5054 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Тамбовская, 3 Г | 0.063 | 0.02 | 0.043
58 | ТП- | 6012 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рейдовая,65 г | 0.4 | 0.252 | 0.148
| ТП- | 6012 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.304 | 0.096
59 | ТП- | 6016 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Ул. 26 Бак.комиссаров, 28 г | 0.63 | 0.355 | 0.275
| ТП- | 6016 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.38603 | 0.24397
60 | ТП- | 6021 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Рейдовая, 44 г | 0.4 | 0.124 | 0.276
61 | ТП- | 6025 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.63 | 0.358 | 0.272
| ТП- | 6025 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.63 | 0.403 | 0.227
62 | ТП- | 6031 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Айвазовского, 29 б | 0.16 | 0.078 | 0.082
| ТП- | 6031 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.16 | 0.085854 | 0.074146
63 | КТП- | 1-1 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.4 | 0.272 | 0.128
| КТП- | 1-1 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.4 | 0.259 | 0.141
64 | КТП- | 1-2 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.32 | 0.134 | 0.186
| КТП- | 1-2 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | о. В. Атамановский | 0.4 | 0.136 | 0.264
65 | РП- | 10-116 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Рейдовая,57 г | 0.4 | 0.35 | 0.05
66 | КТП | "Докучаева-Трактористов" | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Докучаева-Трактористов | 0.063 | 0.06 | 0.003
67 | КТП- | 2 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | о.Н-Атамановский | 0.4 | 0.159 | 0.241
| КТП- | 2 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.4 | 0.176 | 0.224
68 | ТП | КНС-70 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Рейдовая, 49 а | 0.16 | 0.098 | 0.062
| ТП | КНС-70 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район |  | 0.16 | 0.083 | 0.077
69 | ТП- | 24 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Матросова, 30 | 0.63 | 0.296 | 0.334
| ТП- | 24 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.63 | 0.32 | 0.31
70 | ТП- | 26 | 6/,04 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Матросова, 30 | 0.4 | 0.248 | 0.152
| ТП- | 26 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.4 | 0.2 | 0.2
71 | ТП- | 89 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Парашютная, 17 | 0.25 | 0.11 | 0.14
| ТП- | 89 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.25 | 0.132 | 0.118
72 | РП- | 254 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 74 "Г" | 1 | 0.176 | 0.824
| РП- | 254 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0 | 1
73 | ТП- | 274 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район | Семафорная, 181 г | 0.4 | 0.268 | 0.132
| ТП- | 274 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.4 | 0.243 | 0.157
74 | ТП- | 327 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 57 г | 0.4 | 0.423 | -0.023
75 | ТП- | 328 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | 60 лет Октября, 33 а | 0.4 | 0.4105 | -0.0105
76 | ТП- | 829 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Краснопресненская, 16 | 0.63 | 0.452 | 0.178
77 | ТП- | 871 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | ул.60 лет Октября, 149 "А" | 0.4 | 0.12 | 0.28
| ТП- | 871 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.4 | 0.096 | 0.304
78 | ТП- | 907 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Турбаза | 0.32 | 0.178 | 0.142
79 | КТПН- | 942 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | «Мокрый лог» | 0.4 | 0.183 | 0.217
80 | ТП- | 943 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 87 | 0.32 | 0.164 | 0.156
| ТП- | 943 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.32 | 0.186 | 0.134
81 | ТП- | 944 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 57 г | 0.25 | 0.12 | 0.13
82 | ТП- | 945 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 101 г | 1 | 0.67 | 0.33
| ТП- | 945 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0.74975 | 0.25025
83 | ТП- | 950 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 91 г | 0.4 | 0.15 | 0.25
| ТП- | 950 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.32 | 0.137 | 0.183
84 | КТП- | 975 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 70 г | 1 | 1.0291 | -0.029124
85 | КТП- | 975 А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 197 г | 0.32 | 0.32809 | -0.0080899
86 | КТП- | 976 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Торговая, 7 г | 0.63 | 0.745 | -0.115
87 | КТП- | 980 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | 2-я Боровая, 69 г | 0.32 | 0.31371 | 0.0062921
88 | КТП- | 981 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Базайская, 76 г | 0.4 | 0.36125 | 0.03875
89 | КТП- | 981 А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Базайская, 27 г | 0.32 | 0.28303 | 0.036966
90 | ТП- | 982 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Базайская, 140 г | 0.32 | 0.282 | 0.038
91 | КТП- | 984 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | "Столбы" | 0.4 | 0.32 | 0.08
92 | ТП- | 2024 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Карамзина, 7 г | 1 | 0.186 | 0.814
| ТП- | 2024 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0.1825 | 0.8175
| ТП- | 2031 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Судостроительная, 161а | 1 | 0.732 | 0.268
| ТП- | 2031 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Судостроительная, 161а | 1 | 0.732 | 0.268
93 | КТП- | 3012 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Прибойная, 24 "А" | 0.63 | 0.378 | 0.252
94 | ТП- | 8019 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Ул. Тимошенкова, 82 а | 0.63 | 0.414 | 0.216
| ТП- | 8019 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.63 | 0.365 | 0.265
95 | ТП- | 8037 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Тимошенкова, 131 "А" | 1 | 0.26285 | 0.73715
| ТП- | 8037 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0.22624 | 0.77376
96 | ТП- | 8047 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Тимошенкова, 115 "А" | 1 | 0.496 | 0.504
| ТП- | 8047 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 1 | 0.497 | 0.503
97 | КТП- | 9028 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Свердловская, 28 | 0.4 | 0.173 | 0.227
98 | ТП- | 9073 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Сибирская, 2 а | 0.1 | 0.02 | 0.08
| ТП- | 9073 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Сибирская, 2 а | 0.1 | 0.036 | 0.064
99 | КТП- | 9074 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Ключевская, 97 "А" стр. 1 | 0.25 | 0.08 | 0.17
| КТП- | 9074 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район |  | 0.25 | 0.108 | 0.142
100 | КТП- | 9085 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Веселая | 0.4 | 0.29524 | 0.10476
101 | ТП- | 1 А (134-8-2) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Вечерняя, 10 Г | 1 | 0.563 | 0.437
| ТП- | 1 А (134-8-2) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.607 | 0.393
102 | ТП- | 3 А (134-8-1) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Вечерняя, 30 Г | 0.63 | 0.31271 | 0.31729
| ТП- | 3 А (134-8-1) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.32071 | 0.30929
103 | ТП- | 4 А (134-3-2) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Любимый, 1 Г | 0.63 | 0.321 | 0.309
| ТП- | 4 А (134-3-2) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Любимый, 1 Г | 0.63 | 0.321 | 0.309
104 | ТП- | 5 А (134-3-1) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Прохладный, 10 Г | 0.63 | 0.441 | 0.189
| ТП- | 5 А (134-3-1) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.383 | 0.247
105 | РП- | 17 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Коммунистическая | 0.25 | 0.0576 | 0.1924
| РП- | 17 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.25 | 0.072 | 0.178
106 | ТП- | 125 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Лебедевой, 147 А | 0.4 | 0.288 | 0.112
| ТП- | 125 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.25 | 0.16 | 0.09
107 | ТП- | 130 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Горького, 4 | 0.63 | 0.651 | -0.021
| ТП- | 130 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.651 | -0.021
108 | РП- | 154 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 1 | 0.591 | 0.409
| РП- | 154 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.477 | 0.523
| РП- | 154 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.62 | 0.38
| РП- | 154 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.615 | 0.385
109 | ТП- | 257 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 0.1 | 0.048 | 0.052
| ТП- | 257 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.1 | 0.0435 | 0.0565
110 | ТП- | 265 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 0.4 | 0.216 | 0.184
| ТП- | 265 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.285 | 0.115
111 | ТП- | 269 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 0.4 | 0.132 | 0.268
| ТП- | 269 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.147 | 0.253
112 | ТП- | 270 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | о. Отдыха | 0.4 | 0.204 | 0.196
| ТП- | 270 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.25 | 0.38
113 | ТП- | 1119 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Бограда, 13 | 1 | 0.471 | 0.529
| ТП- | 1119 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.398 | 0.602
114 | ТП- | 1163 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | о. Посадный | 0.4 | 0.244 | 0.156
| ТП- | 1163 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.231 | 0.169
115 | ТП- | 1164 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | о. Посадный | 0.63 | 0.403 | 0.227
| ТП- | 1164 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.398 | 0.232
116 | ТП- | 1166 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Лебедевой, 109 | 0.63 | 0.456 | 0.174
| ТП- | 1166 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.456 | 0.174
117 | ТП- | 1190 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Урицкого, 52 А | 1 | 0.458 | 0.542
| ТП- | 1190 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.396 | 0.604
118 | ТП- | 6006 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | пер. Средний | 0.63 | 0.3825 | 0.2475
| ТП- | 6006 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.5925 | 0.0375
119 | ТП- | 6007 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Бульвар Цветной | 0.63 | 0.345 | 0.285
| ТП- | 6007 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.4 | 0.325 | 0.075
120 | КТПН- | 6064 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Мужества, 39 А | 0.63 | 0.33724 | 0.29276
121 | КТПН- | 6121 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Бульвар Цветной | 0.63 | 0.485 | 0.145
122 | ТП- | 6128 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Линейная, 76 А | 1 | 0.978 | 0.022
| ТП- | 6128 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 1 | 0.978 | 0.022
123 | КТПН- | А-315 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район | Караульная | 0.63 | 0.384 | 0.246
| КТПН- | А-315 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Центральный район |  | 0.63 | 0.355 | 0.275
124 | КТП- | 7 А | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Железнодорожный район | Маерчака,31 | 0.4 | 0.144 | 0.256
125 | ТП- | 42 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Северная, 8 | 0.63 | 0.376 | 0.254
| ТП- | 42 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.376 | 0.254
126 | КТП- | 122 А | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район | Профсоюзов, 56 | 0.25 | 0.1 | 0.15
127 | РП- | 131 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район | Маерчака, 91 | 0.63 | 0.289 | 0.341
| РП- | 131 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.275 | 0.355
128 | КТП-А- | 182 | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Железнодорожный район | Цимлянская, 74 | 0.16 | 0.094854 | 0.065146
129 | ТП- | 220 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район | Мечникова, 10 | 0.63 | 0.34 | 0.29
| ТП- | 220 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.389 | 0.241
130 | ТП- | 443 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район | Железнодорожников, 15 "Г" | 0.63 | 0.41 | 0.22
131 | ТП- | 459 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район | Дорожная, 6 А | 0.4 | 0.116 | 0.284
| ТП- | 459 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.4 | 0.092 | 0.308
132 | ТП- | 741 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район | Историческая | 0.63 | 0.327 | 0.303
| ТП- | 741 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.389 | 0.241
133 | ТП- | 3004 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район | Калинина | 0.63 | 0.396 | 0.234
| ТП- | 3004 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Железнодорожный район |  | 0.63 | 0.371 | 0.259
134 | ТП- | 08 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | о. Казачий | 0.4 | 0.192 | 0.208
| ТП- | 08 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.328 | 0.302
135 | ТП- | 24 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | 2-я Хабаровская, 8 "Г" | 0.63 | 0.256 | 0.374
| ТП- | 24 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.372 | 0.258
136 | РП- | 147 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Ленинградская | 1.6 | 1.12 | 0.48
| РП- | 147 | 10/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1.6 | 1.202 | 0.398
137 | ГПП- | 148 | 35/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 10 | 7.67 | 2.33
| ГПП- | 148 | 35/6 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 10 | 7.56 | 2.44
138 | ТП- | 201 | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Октябрьский район | Пр. Свободный, 61 «а» | 0.4 | 0.293 | 0.107
139 | ТП- | 306 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Курейская | 0.16 | 0.078 | 0.082
| ТП- | 306 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.16 | 0.091 | 0.069
140 | ТП- | 340 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Калинина, 67 | 0.4 | 0.132 | 0.268
| ТП- | 340 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0.11 | 0.29
141 | ТП- | 362 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Калинина, 75 | 0.4 | 0.265 | 0.135
| ТП- | 362 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Калинина, 75 | 0.4 | 0.22 | 0.18
142 | ТП- | 369 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Еловая, 21 | 0.63 | 0.597 | 0.033
143 | КТП- | 370 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Лесопитомник, 6 "Г" | 0.56 | 0.7051 | -0.1451
144 | КТП- | 400 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.4 | 0.201 | 0.199
| КТП- | 400 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0.236 | 0.164
145 | ТП- | 428 (пристройка к ТП-428) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Калинина, 3 Г | 0.4 | 0.132 | 0.268
146 | ТП- | 484 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Цимлянская, 31 | 0.63 | 0.289 | 0.341
| ТП- | 484 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.303 | 0.327
147 | ТП- | 733 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Белорусская, 7 "А" | 1 | 0.75 | 0.25
| ТП- | 733 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 0.75 | 0.25
148 | ТП- | 774 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Ладо Кецховели, 20 Г | 0.4 | 0.15 | 0.25
| ТП- | 774 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0 | 0.4
149 | ТП- | 890 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | о. Казачий | 0.4 | 0.207 | 0.193
| ТП- | 890 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0.198 | 0.202
150 | ТП- | 2020 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Вильского, 1 «ж» | 0.4 | 0.18 | 0.22
151 | ТП- | 2025 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Забобонова, 4 "Г" | 0.4 | 0.213 | 0.187
152 | ТП- | 2046 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Куйбышева, 87 | 0.63 | 0.352 | 0.278
| ТП- | 2046 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.63 | 0.416 | 0.214
153 | КТП- | 3017 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Садовая, 10 "Г" | 0.63 | 0.50825 | 0.12175
154 | КТП- | 8002 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Лесная, 2 Д | 0.4 | 0.594 | -0.194
155 | ТП- | 8030 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | о. Казачий | 0.4 | 0.148 | 0.252
| ТП- | 8030 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.4 | 0.154 | 0.246
156 | ТП- | 8035 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Санаторий "Енисей" | 0.4 | 0.327 | 0.073
157 | ТП- | 8045 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | «Серебрянный лог» | 1 | 1.008 | -0.008
| ТП- | 8045 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 1.008 | -0.008
158 | ТП- | 8092 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Красной Армии, 121 А | 1 | 0.332 | 0.668
| ТП- | 8092 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 0.115 | 0.885
159 | ТП- | 8101 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Лесная, 185 | 0.4 | 0.244 | 0.156
160 | ТП |  | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.16 | 0.052 | 0.108
| ТП |  | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.16 | 0.067 | 0.093
161 | ТП |  | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.25 | 0.138 | 0.112
| ТП |  | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 0.25 | 0.129 | 0.121
162 | КТП | 400 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.63 | 0.258 | 0.372
163 | ТП |  | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район | Академгородок,56 | 0.4 | 0.165 | 0.235
164 | ТП- | 1 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Пограничников,7 д | 0.63 | 0.227 | 0.403
| ТП- | 1 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.462 | 0.538
165 | ТП- | 2 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Пограничников,7 д | 0.63 | 0.321 | 0.309
| ТП- | 2 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.347 | 0.283
166 | ТП- | 3 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Пограничников,7 д | 1.6 | 0.976 | 0.624
| ТП- | 3 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1.6 | 0.834 | 0.766
167 | ТП- | 25 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 40 лет Победы, 2 | 1 | 0.557 | 0.443
| ТП- | 25 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.557 | 0.443
168 | ТП- | 28 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 40 лет Победы, 2"А" | 1.6 | 0.714 | 0.886
| ТП- | 28 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 1.6 | 0.486 | 1.114
169 | ТП- | 50 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Краснодарская, 34 г | 0.4 | 0.076 | 0.324
| ТП- | 50 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.104 | 0.296
170 | ТП- | 51 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Краснодарская, 44 г | 0.25 | 0.0825 | 0.1675
| ТП- | 51 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.0775 | 0.1725
171 | ТП- | 5031 (5047) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 31 В | 0.63 | 0.525 | 0.105
| ТП- | 5031 (5047) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 31 В | 0.63 | 0.525 | 0.105
172 | 2КТПНУ | 70С | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | #REF! | Советский район | 60 лет образования СССР, 15 А | 0.16 | 0.152 | 0.008
| 2КТПНУ | 70С | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Советский район |  | 0.16 | 0.152 | 0.008
173 | ТП- | 65 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | 40 лет Победы, 15а | 0.25 | 0.16 | 0.09
| ТП- | 65 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.16 | 0.09
174 | РП- | 115 | 10/6 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | о. Татышева | 4 | 2.789 | 1.211
| РП- | 115 | 10/6 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 4 | 2.651 | 1.349
| РП- | 115 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.542 | 0.458
| РП- | 115 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.498 | 0.502
| РП- | 115 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.402 | 0.598
| РП- | 115 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.486 | 0.514
175 | РП- | 127 | 10/6 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Пограничников,7 д | 4 | 2.24 | 1.76
| РП- | 127 | 10/6 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 4 | 2.48 | 1.52
176 | РП- | 179 | 10/6 | #REF! | #REF! | Советский район | п. Бадалык | 2.5 | 1.825 | 0.675
| РП- | 179 | 10/6 | #REF! | #REF! | Советский район |  | 2.5 | 2.05 | 0.45
177 | РП- | 191 | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Советский район | Молокова,1 "ж" | 1 | 0.65875 | 0.34125
| РП- | 191 | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Советский район |  | 1 | 0.435 | 0.565
| РП- | 191 | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Советский район |  | 1 | 0.4605 | 0.5395
| РП- | 191 | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Советский район |  | 1 | 0.504 | 0.496
178 | ТП- | 504 а | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | #REF! | Советский район | Малиновского, 21 | 0.4 | 0.144 | 0.256
| ТП- | 504 а | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | #REF! | Советский район |  | 0.4 | 0.176 | 0.224
179 | ТП- | 512 А | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | #REF! | Советский район | Малиновского, 18 д | 0.63 | 0.1953 | 0.4347
| ТП- | 512 А | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | #REF! | Советский район |  | 0.63 | 0.18695 | 0.44305
180 | ТП- | 507 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 2 г (территория В/Ч № 65400) | 0.32 | 0.1437 | 0.1763
181 | ТП- | 508 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Армейская, 21 г | 0.4 | 0.088 | 0.312
| ТП- | 508 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.1134 | 0.5166
182 | ТП- | 521 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | П. Железняка, 17 | 1 | 0.692 | 0.308
183 | ТП- | 527 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 20 г (территория кадетского корпуса) | 0.32 | 0.189 | 0.131
| ТП- | 527 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.251 | 0.149
184 | ТП- | 535 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | С. Лазо, 20 | 0.4 | 0.204 | 0.196
| ТП- | 535 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.148 | 0.252
185 | ТП- | 542 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Краснодарская, 6 д | 0.4 | 0.21425 | 0.18575
| ТП- | 542 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.159 | 0.091
186 | ТП- | 574 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | о. Татышева | 0.4 | 0.184 | 0.216
| ТП- | 574 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.143 | 0.107
187 | ТП- | 575 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | о. Татышева | 0.25 | 0.151 | 0.099
| ТП- | 575 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.149 | 0.101
188 | ТП- | 581 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 4 г | 0.4 | 0.283 | 0.117
189 | ТП- | 594 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | П. Железняка, 50 | 0.4 | 0.244 | 0.156
| ТП- | 594 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.25 | 0.12 | 0.13
190 | ТП- | 595 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Малиновского, 27г | 0.4 | 0.189 | 0.211
| ТП- | 595 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.241 | 0.159
191 | ТП- | 599 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Военный городок | 0.63 | 0.384 | 0.246
| ТП- | 599 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.402 | 0.228
| ТП- | 912 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 17ж | 1 | 1 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 0
| ТП- | 914 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Мате Залки, 6г | 0.63 | 0.765 | -0.135
| ТП- | 914 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Мате Залки, 6г | 0.63 | 0.765 | -0.135
192 | ТП- | 915 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 5 "г" | 1 | 0.765 | 0.235
| ТП- | 915 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.765 | 0.235
193 | ТП- | 916 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Шумяцкого, 4 "г" | 1 | 0.627 | 0.373
| ТП- | 916 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.56775 | 0.43225
194 | ТП- | 917 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Урванцева, 30 Г | 0.63 | 0.436 | 0.194
| ТП- | 917 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.38385 | 0.24615
195 | ТП- | 923 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Урванцева, 14 "А" | 0.63 | 0.284 | 0.346
| ТП- | 923 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.267 | 0.363
196 | ТП- | 932 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Светлогорская, 27 а | 0.63 | 0.239 | 0.391
| ТП- | 932 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Светлогорская, 27 а | 0.63 | 0.252 | 0.378
197 | ТП- | 945 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | пер. Светлогорский, 15 г | 0.63 | 0.43975 | 0.19025
| ТП- | 945 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.5845 | 0.0455
198 | ТП- | 946 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Пер. Светлогорский, 7 (оборудование) | 0.63 | 0.252 | 0.378
| ТП- | 946 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.325 | 0.305
199 | ТП- | 958 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 65 а | 1 | 0.827 | 0.173
| ТП- | 958 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.827 | 0.173
200 | ТП- | 959 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 24 "а" | 1 | 0.5905 | 0.4095
| ТП- | 959 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.552 | 0.448
201 | ТП- | 961 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 11 А | 0.63 | 0.485 | 0.145
| ТП- | 961 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.523 | 0.107
202 | ТП- | 962 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 17 "А" | 1 | 0.594 | 0.406
| ТП- | 962 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.486 | 0.514
203 | ТП- | 963 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 19 "г" | 0.63 | 1.041 | -0.411
| ТП- | 963 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 1.041 | -0.411
204 | ТП- | 981 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 13 Г | 1 | 0.895 | 0.105
| ТП- | 981 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.895 | 0.105
205 | ТП- | 1009 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Воронова, 37 Г | 0.4 | 0.24638 | 0.15363
| ТП- | 1009 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.303 | 0.097
206 | ТП- | 1019 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Воронова, 12 "В" | 1 | 0.508 | 0.492
| ТП- | 1019 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.508 | 0.492
207 | ТП- | 1043 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | пр.Металлургов, 1 "А" | 1.6 | 0.204 | 1.396
| ТП- | 1043 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1.6 | 0.179 | 1.421
208 | ТП- | 1048 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Металлургов, 1 Г | 0.25 | 0.31175 | -0.06175
| ТП- | 1048 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.3515 | 0.0485
209 | ТП- | 1061 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Джамбульская, 1 | 0.4 | 0.387 | 0.013
| ТП- | 1061 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.31424 | 0.085764
210 | ТП- | 1092 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Металлургов, 22 | 1 | 0.433 | 0.567
| ТП- | 1092 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.24 | 0.76
211 | ТП- | 5013 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Взлетная, 26 | 0.63 | 0.36166 | 0.26834
| ТП- | 5013 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.301 | 0.329
212 | ТП- | 5016 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Батурина, 7 Е | 0.63 | 0.431 | 0.199
| ТП- | 5016 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.399 | 0.231
213 | ТП- | 5018 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 13 А | 0.63 | 0.268 | 0.362
| ТП- | 5018 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 13 А | 0.4 | 0.268 | 0.132
214 | ТП- | 5041 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Взлетная, 24 Г | 1 | 0.638 | 0.362
| ТП- | 5041 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.55225 | 0.44775
215 | ТП- | 5064 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 97 А | 1 | 0.441 | 0.559
| ТП- | 5064 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.441 | 0.559
216 | ТП- | 6011 | 6/0,4 | #REF! | #REF! | Советский район | Ул. Солнечная, 10 а | 0.56 | 0.241 | 0.319
| ТП- | 6011 | 6/0,4 | #REF! | #REF! | Советский район |  | 0.63 | 0.275 | 0.355
217 | КТПН- | 6071 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Дудинская, 2 "А" стр. 1 | 0.25 | 0.236 | 0.014
218 | ТП- | 9078 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 2 К | 1 | 0.488 | 0.512
| ТП- | 9078 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.488 | 0.512
219 | ТП- | 9080 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | пер. Светлогорский, 10 "А" | 1 | 0.876 | 0.124
| ТП- | 9080 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.876 | 0.124
220 | ТП- | 9088 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 8 "Г" | 1 | 0.79572 | 0.20428
| ТП- | 9088 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.71201 | 0.28799
| ТП- | 9101 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Молокова, 16г | 1 | 1.109 | -0.109
| ТП- | 9101 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 1.109 | -0.109
221 | ТП- | 9106 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 5 Г | 1 | 0.622 | 0.378
| ТП- | 9106 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.622 | 0.378
222 | ТП- | 9115 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 7 А | 1 | 0.94 | 0.06
| ТП- | 9115 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.94 | 0.06
223 | ТП- | 9123 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 10 Г | 1 | 0.618 | 0.382
| ТП- | 9123 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.618 | 0.382
224 | ТП- | 10108 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Воронова, 17 Г | 0.4 | 0.239 | 0.161
| ТП- | 10108 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.217 | 0.183
225 | ТП- | 10129 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Устиновича, 34 "Г" | 0.4 | 0.217 | 0.183
| ТП- | 10129 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.132 | 0.268
226 | ТП- | 10144 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Быковского, 5 "Ж" | 0.4 | 0.09 | 0.31
| ТП- | 10144 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.09 | 0.31
227 | ТП- | 10-113 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | ул.Джамбульская, 1 | 1 | 0.312 | 0.688
| ТП- | 10-113 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 1 | 0.207 | 0.793
228 | ТП- | 1014 Н | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Тельмана, 26 Г | 0.4 | 0.112 | 0.288
| ТП- | 1014 Н | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.4 | 0.229 | 0.171
229 | КТП- | 9006 (А-710) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | #REF! | Советский район | Промбаза | 0.4 | 0.093 | 0.307
230 | КТП- | А-183 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Тельмана, 14 | 0.4 | 0.32 | 0.08
231 | ТП- | 10154 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Металлургов, 9 Б стр. 1 | 0.63 | 0.2267 | 0.4033
| ТП- | 10154 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район |  | 0.63 | 0.44333 | 0.18668
232 | ТП- | 786 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Корнеева, 24 Г | 1 | 0.43654 | 0.56346
| ТП- | 786 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Октябрьский район |  | 1 | 0.166 | 0.834
233 | ТП- | 6153 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Абытаевская, 15 (встроенная в ПНС) | 1 | 0.095 | 0.905
| ТП- | 6153 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 1 | 0.188 | 0.812
234 | ТП- | 7 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Ленинский район | Рязанская, 85 стр. 1 | 0.4 | 0.21 | 0.19
| ТП- | 7 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.4 | 0.188 | 0.212
235 | ТП- | 2056 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Железнодорожный район | Куйбышева, 97 г | 1 | 0.53 | 0.47
| ТП- | 2056 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 1 | 0.49 | 0.51
236 | ТП- | 971 (5.1) | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Водопьянова, 18 А | 0.63 | 0.3024 | 0.3276
| ТП- | 971 (5.1) | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.63 | 0.25 | 0.38
237 | ТП- | 9145 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Советский район | Ястынская, 9Д стр. 1 | 0.63 | 0.405 | 0.225
| ТП- | 9145 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.63 | 0.306 | 0.324
238 | ТП- | 6162 | 10/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | Мужества, 21 А | 1 | 0.93088 | 0.069125
| ТП- | 6162 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 1 | 0.81402 | 0.18598
239 | БКТП- | 8045А | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Октябрьский район | Уютный, 9 Г | 0.25 | 0.18 | 0.07
| БКТП- | 8045А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.25 | 0.18 | 0.07
240 | ТП- | 6118 | 6/0,4 | ООО "КрасКом" | г. Красноярск | Центральный район | 4-я Дальневосточная, 1 К | 0.63 | 0.90625 | -0.27625
| ТП- | 6118 | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.63 | 0.84375 | -0.21375
241 | КТПН- | 906А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Сад Крутовского, 15А | 1 | 0.99375 | 0.00625
242 | ТП- | 8047А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Свердловский район | Тимошенкова, 77 Г | 0.63 | 0.46187 | 0.16812
| ТП- | 8047А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.63 | 0.46187 | 0.16812
243 | ТП- | 685А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Ленинский район | Глинки, 15А стр. 1 | 0.25 | 0.262 | -0.012
| ТП- | 685А | 6/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.25 | 0.262 | -0.012
244 | ТП- | 987 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Алексеева, 22 Г | 0.63 | 0.70125 | -0.07125
| ТП- | 987 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.63 | 0.70125 | -0.07125
245 | ТП- | 546 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | П. Железняка, 1 Ж стр. 1 | 0.4 | 0.452 | -0.052
| ТП- | 546 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.4 | 0.452 | -0.052
246 | ТП- | 554 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | Воронова, 35 Е | 0.63 | 0.425 | 0.205
| ТП- | 554 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.63 | 0.407 | 0.223
247 | ТП- | 9148 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | 9 Мая, 10 Ж | 1 | 0.1923 | 0.8077
| ТП- | 9148 | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 1 | 0.1923 | 0.8077
249 | ТП- | 79С | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск | Советский район | 5 микрорайон жилого района "Солнечный", пом. 2 | 0.63 | 0.47 | 0.16
| ТП- | 79С | 10/0,4 | #REF! | г. Красноярск |  |  | 0.63 | 0.47 | 0.16
250 | РП- | 144 | 6 | #REF! | г. Красноярск | Кировский район | Красноярский рабочий, 120 Г | - | - | -
251 | РП- | 6 | 6/0,4 | #REF! | #REF! | Ленинский район | о. В. Атамановский | - | - | -
252 | РП- | 128 | 6 | #REF! | #REF! | Ленинский район | Ул. 26 Бак.комиссаров, 50 а | - | - | -
253 | РП |  | 10/0,4 | #REF! | #REF! | Центральный район | Спокойная, 7 Г | - | - | -
254 | РП- | 143 |  | #REF! | #REF! | Октябрьский район | о. Казачий | - | - | -
255 | РП- | 212 |  | #REF! | #REF! | Октябрьский район | "Южная" | - | - | -
Трансформаторные подстанции, работающие на нужды водоканализационного хозяйства
Трансформаторные подстанции, работающие на нужды теплоснабжения